4DSB电动试压泵

电动试压泵分为普通型、电控型、微机型三类，是专供各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。电动试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在航空领域的试压试验，并且在国防科研重点开发项目中应用。为我国重大的科研项目地下如：高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异形管试验等，并做出了重大贡献，我公司生产的电动试压泵有4DSB系列电动试压泵、2DSB系列电动试压泵与6DSB系列电动试压泵

4DSB电动试压泵 型号 工作压力Mpa 流量L/H 电压 V 电机功率KW 重量 KG 外形尺寸cm 高压 低压 4DSB-2.5 2.5 340 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-4.0 4.0 400 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-6 6.3 200 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-10 10 100 420 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-16 16 64 380 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-25 25 52 370 380 1.5 120 47×84×90 4DSB-40 40 40 360 380 1.5 140 52×88×100 4DSB-63 63 30 350 380 1.5 140 52×88×100 4DSB-80 80 22 340 380 1.5 140 52×88×100 4DSB-100 100 15 330 380 1.5 140 52×88×100

4DSB电动试压泵适用范围

4DSB系列电动试压泵适用于以水为介质或油为介质，对各种压力容器、管道、阀门、锅炉等进行压力试验；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、船舶等行业，亦可作液压源，提供所需压力。