产品名称：可燃气体报警器

产品型号：XO-BS01

产品简介：

BS系列工业及商业用途点型可燃气体报警器(以下简称报警器)是我公司生产的新型气体检测仪器，本机采用气敏元器件和微控制器技术，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点，适用于工业环境中检测气体浓度。

产品优势：

测量精度高，稳定，使用寿命长；
可选4～20mA标准模拟信号或消防总线数字信号输出；
支持高报、低报2路无源继电器输出和1路有源输出；
采用宽温 LCD 液晶显示，直观清晰，随浓度变化的彩色背光；
使用红外操作设备，可以远距离操作；
支持外接数字声光报警器功能；
数字传感器模组，维护方便；
更高的IP防护等级IP67。

主要应用：

产品广泛应用于城市液化石油天然气，液灌气，石油、石化行业的炼油厂、化工厂、治金行业、电力行业等可能产生对人体有害气体的场所的气体检测。

性能指标

适用气体：可燃气体

采样方式：自然扩散

检测原理：催化燃烧式

负载电阻（4-20）mA：≤500Ω

检测精度：±5%F.S

重 复 性：±3%F.S

环境条件：可燃气体温度－40℃~70℃

湿度≤95%RH

工作电源：DC24V±25%

输出信号：4~20mA三线制

防爆等级：ExdIICT6

防护等级：IP65

功    耗：＜2W

传输距离：≤1000m

使用电缆：RVVP 3×1.5mm2

压力范围：86kPa~106kPa

电气接口（螺纹）：G1/2、G3/4等

外壳颜色：橘红色

重    量：1200g

壳体材料：铸铝

产品特点

重复性和抗湿温度扰性

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定

体积小、安装简便

4~20mA信号输出，可配套各类控制仪表和DCS、PLC系统

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区