防爆正负压排烟机RES-300-A    3000/套

产品描述

移动式排烟机主要用于各种灾害现场的排烟和送风，排出危险场合的有害气体以方便救援。

正负压排烟机（防爆）使用防爆电机为动力，适用于容器内、隧道内的排风或送风，能迅速将有害气体、烟尘、粉尘、热气等排放。防砸，防爆，使用可靠；其7片一体式铸铝合金风叶质轻坚硬，绝不断裂；经动平衡调校，运转平稳。

产品特点

重量轻，移动方便。

款式新颖，结构合理。

耐用，使用方便。

导风筒之间能够轻松连接。

性能优良，吸风力强。

防砸，防爆，使用可靠。

技术参数

| 产品名称 | A型正负压排烟机（防爆） |
| --- | --- |
| 产品型号 | RES-300-A |
| 叶片直径 | 300 mm |
| 电压 | AC 220 V |
| 排风量 | 3900 m3/h |
| 电机功率 | 500 W |

主机 17公斤 有防爆合格证  含10米风管

防爆正负压排烟机RES-400-B   4000/套

产品描述

移动式排烟机主要用于各种灾害现场的排烟和送风，排出危险场合的有害气体以方便救援。

正负压排烟机（防爆）使用防爆电机为动力，适用于容器内、隧道内的排风或送风，能迅速将有害气体、烟尘、粉尘、热气等排放。防砸，防爆，使用可靠；其7片一体式铸铝合金风叶质轻坚硬，绝不断裂；经动平衡调校，运转平稳。

产品特点

重量轻，移动方便。

款式新颖，结构合理。

耐用，使用方便。

导风筒之间能够轻松连接。

性能优良，吸风力强。

防砸，防爆，使用可靠。

技术参数

| 产品名称 | B型正负压排烟机（防爆） |
| --- | --- |
| 产品型号 | RES-400-B |
| 叶片直径 | 400 mm |
| 电压 | AC 220 V |
| 排风量 | 6300 m3/h |
| 电机功率 | 1100 W |

主机 40公斤 有防爆合格证  含10米风管

防爆正负压排烟机RES-500-C    5000/套

产品描述

移动式排烟机主要用于各种灾害现场的排烟和送风，排出危险场合的有害气体以方便救援。

正负压排烟机（防爆）使用防爆电机为动力，适用于容器内、隧道内的排风或送风，能迅速将有害气体、烟尘、粉尘、热气等排放。防砸，防爆，使用安全可靠；其7片一体式铸铝合金风叶质轻坚硬，绝不断裂；经动平衡调校，运转平稳。

产品特点

重量轻，移动方便。

款式新颖，结构合理。

耐用，使用方便。

导风筒之间能够轻松连接。

性能优良，吸风力强。

防砸，防爆，使用可靠。

技术参数

| 产品名称 | C型正负压排烟机（防爆） |
| --- | --- |
| 产品型号 | RES-500-C |
| 叶片直径 | 500 mm |
| 电压 | AC 220 V |
| 排风量 | 9000 m3/h |
| 电机功率 | 1100 W |

小型正负压坑道排烟机  STF-300  1200/套

适用于罐内、隧道内，有毒气体以及烟、粉尘的送排风机。
规格STF-300

叶轮直径(mm)  300

电压(v) 220

功率(KW) 0.5

频率(Hz) 50

转速(r/min) 2800

流量(m3/h)  3900

全压(Pa)  230

重量  10kg

(可选 500W  3900m3/h)

狭小空间排烟机UB30    2500/台

产品特点：

♦ 对长风管及鼓风机风管有效兼容

♦ 坚固的聚乙烯机壳

♦ 手提式方便快捷

♦ 安全快捷，使用方便

产品特点:体积轻巧、移动方便、吸风力强、防风雨防日晒，耐化学腐蚀，抗凹陷

产品材质:由双壁抗紫外线聚乙烯机壳、风机连接风筒高强度叶轮、电机以及热控开关和风管等组成

应用场景:隧道通风、窖井通风、沙井通风、焊烟排烟容器通风等场景

参数

电源：220VAC 
风量：3900m³/h 
风管：5m 
功率:≥0.5Kw
尺寸：420×360×430mm
风压：385pa
噪声：69dB(A) 
重量：18kg

适用范围： 消防队、化工厂、矿业

用途： 排烟，输送新鲜空气

塑料风机带后筒约22KG，风管5米约 5KG